## Gebruikers Blad
Inschatting Ombouwkosten van Verwarming met Gas naar "Klimaat Neutraal" Verwarmingssysteem.
De hier genoemde kosten, zijn een schatting van de ombouwkosten bij ombouw van een gasgestookte verwarming naar een " "Klimaat Neutraal" Verwarmingssysteem Om een exacte kostenberekening te maken, moet er een offerte worden opgesteld door een aannemer en installateur.
In deze berekening worden de eventuele kosten van extra isolatie niet meegenomen. Als er extra isolatie nodig is, dan kunnen deze eventuele extra kosten alleen maar ter plekke door een deskundige worden bepaald.
In deze berekening wordt geen rekening gehouden met de eventuele aanschaf van zonnepanelen. Er wordt hier van uitgegaan dat er alleen maar overgegaan wordt van aardgas naar een All-Electric-Warmtepomp. De eventuele aanschaf van zonnepanelen is een afzonderlijk verhaal.
Het effect van een warmte pomp op de maandelijkse energierekening is te bepalen met de sheet over energiekosten op de site https://duurzaamkloosterveen.nl/kosten-warmtepomp/
Invullen van gegevens: ( De groene cellen zijn keuze cellen, de gele cellen zijn invulcellen )
|  |  |  | Keuze: | Consequentie:
Wat voor verwarmingssysteem gaat het worden in plaats van de huidge CV ketel ? |  |  |  | Elektrische Warmte Pomp | Deze oplossing wordt door de gemeente voorgesteld. Verwarming met elektriciteit in plaats van gas. Rendement ± 250 % Er is meestal ook een boilervat nodig. Dat moet continue warm worden gehouden kost nog eens extra stroom. Neemt veel ruimte in. Ongeveer dubbel zo groot als een grote Amerikaanse koelkast. | Mogelijk moet het hele warmte overdrachtsysteem worden aangepast. Dat is een grote ombouw van het hele huis.
In de sheet met energie kosten is te berekenen wat deze keuze betekent voor de maandelijkse kosten.
De ombouwkosten worden berekend aan de hand van de volgende vragen.
Consequentie:
Bouwjaar van de woning: |  |  |  | Voor 1990 | Bij de bouw niet goed geïsoleerd. Normaal gesproken niet geschikt voor laag temperatuur verwarmingssysteem.
Als de woning in de loop der tijd nog niet opnieuw geïsoleerd is, dan zal deze eerst extra geïsoleerd moeten worden. Deze extra kosten kunnen niet worden berekend met deze sheet. Laat hiervoor een offerte opstellen door een deskundige aannemer.
Consequentie:
Woning Type: |  |  |  | Rijtjes huis. | Warmte verlies mogelijk via voorgevel en achtergevel, dak en vloer.
Consequentie:
Aantal verdiepingen dat verwarmd moet worden: |  |  |  | 3 | Woningen met een vaste trap naar zolder. De zolder is in gebruik als leefruimte of als slaapkamer. De begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping moeten worden verwarmd.
Grootte van de woning: |  | Begane grond: |  | 50 | m2 ( Oppervlak per woonlaag. Of het oppervlak van het appartement )
|  | Eerste verdieping: |  | 50 | m2 ( Oppervlak per woonlaag )
|  | Tweede verdieping: |  | 40 | m2 ( Oppervlak per woonlaag )
Hulp gegevens:
- Kleiner huis: ± 50 … 75 m2 per woonlaag
- Groter huis: ± 75 …. 125 m2 per woonlaag
- Heel groot huis: meer dan 125 m2 per woonlaag.
De sheet is hier eigenlijk niet goed geschikt voor.
Hoe wilt u de warmte overbrengen van de ketel naar de woning ? Dit is niet van belang bij woningen na 2012 Als uw woning is gebouwd in 2012 of later, kunt u de optie kiezen, dat het verwarmingssysteem niet hoeft te worden aangepast. |  |  |  | Alle verdiepingen met speciale vloer verwarming en bestaande radiatoren. |  | Het gaat hier om de kamers en de keuken. Hoe u de badkamer wilt verwarmen, wordt hieronder gevraagd.
Waar moet de warmte pomp en de installatie worden geplaatst ? |  |  |  | De installatie moet op zolder. En: de zolder constructie moet daarvoor misschien worden aangepast. |  | Een bouwkundige moet de noodzaak en de eventuele kosten voor de aanpassing van de zolder constructie bepalen.
Consequentie:
Wat wilt u met de badkamer ? |  |  | Badkamer uitrusten met radiator. |  | Alleen de radiator hoeft te worden vervangen. | Inschatting aanpassing van badkamer(s):
[6 empty] | ± | 750 | 750 | ,-
Hoeveel badkamers heeft u ? |  |  | 1 |  | Ga uit van minimaal 1 badkamer en maximaal 3 badkamers.
Consequentie:
Hoe kookt u nu ? |  | Ik kook nu op gas. |  |  | Investeren in een inductie kookplaat en nieuwe pannenset. Of: Investeren in een elektrische kookplaat, dan zijn er geen nieuwe pannen nodig, maar die reageren heel traag en dat kookt niet prettig. Let op: een inductie kookplaat is niet geschikt voor mensen met een pacemaker.
De vloer begane grond moet worden verhoogd. De keuken moet dan ook worden verhoogd, of vervangen.
Wat wilt u verder met de keuken ? Als er vloerverwarming moet komen, moet de keuken worden verhoogd. In de meeste gevallen wordt er dan voor een nieuwe keuken gekozen. |  |  |  |  | Bestaande keuken aanhouden en keukenblok laten verhogen | Inschatting aanpassing van keuken:
[6 empty] | ± | 750 | 750 | ,-
Overzicht Inschatting Kosten voor Ombouw van Gas naar een Elektrische ( Lucht) Warmte Pomp:
Kosten voor de Warmte Pomp:
| Slopen en afvoer CV ketel |  |  |  |  | ± | 500 | 500 | ,-
| Aanschaf en installatie warmtepomp en buffervat |  |  |  |  | ± | 9562.8415 | 9550 | ,-
| Kosten van verzwaren elektriciteitaansluiting (alleen als meer dan 3x25A nodig is) |  |  |  |  | ± | 265 | 250 | ,-
| Kosten installatie extra groep in meterkast voor warmtepomp |  |  |  |  | ± | 100 | 100 | ,-
| Trekken stroom kabel van meterkast naar warmtepomp (denk ook aan muur sleuf repareren) |  |  |  |  | ± | 239.071 | 250 | ,-
| Aanschaf en installatie warm water boiler (denk ook aan 2 warmwater gebruikers tegelijkertijd) levensduur aanname 15 jaar |  |  |  |  | ± | 967.0289 | 950 | ,-
Kosten extra vloerverwarming voor Warmte Pomp. We gaan er van uit dat dit niet hoeft bij woningen van na 2012
[6 empty] | Aantal woonlagen waar vloerverwarming moet worden aangelegd: | 3 | 3 | woonlagen.
| Slopen en afvoer bestaande vloeren: |  |  |  |  | ± | 4200 | 4200 | ,-
| Aanschaf en Aanleg vloerverwarming (inclusief cement vloer): |  |  |  |  | ± | 4900 | 4900 | ,-
| Aanschaf en Aanleg nieuwe vloer (parket/tegels/pvc etc): |  |  |  |  | ± | 8400 | 8400 | ,-
| Inkorten deuren: ( Let op: brandwerende deuren kunnen niet zomaar worden ingekort) |  |  |  |  | ± | 675 | 700 | ,-
| Aanpassen/inkorten/vervangen kasten: |  |  |  |  | ± | 1934.0578 | 1950 | ,-
| Bij aanleg vloerverwarming verplaatsing waterleidingen ivm legionella: |  |  |  |  | ± | 644.6859 | 650 | ,-
| Herstellen stroomkabels en datakabels. ( Die worden met het aanleggen van vloerverwarming vaak doorgesneden ) |  |  |  |  | ± | 1289.3719 | 1300 | ,-
Installatie laag temperatuur radiatoren. We gaan er van uit dat dit niet hoeft bij woningen van na 2012.
[6 empty] | Aantal woonlagen waar radiatoren moeten worden aangepast: | 0 | 0 | woonlagen.
| Slopen en afvoer van bestaande hoog temperatuur radiatoren: |  |  |  |  | ± | 0 | 0 | ,-
| Aanschaf en installatie laag temperatuur radiatoren: |  |  |  |  | ± | 0 | 0 | ,-
| Aanleg stopcontact bij radiatoren tbv ventilator: |  |  |  |  | ± | 0 | 0 | ,-
| Herstellen muren (stucen) na infrezen nieuwe stopcontacten en kabels: |  |  |  |  | ± | 0 | 0 | ,-
| Vrijmaken muren als meer radiator oppervlakte nodig is: | [5 empty] | p.m. | p.m.
Bouwkundige aanpassingen tbv warmtepomp apparatuur
|  |  |  | Kosten voor: | Aanpassing zolder constructie. | ± | 15000 | 15000 | ,- Schatting
Badkamer:
|  |  | Aanpassen badkamer t.b.v. vloer- en wandtegels, douchecabine, aanpassen afvoeren, leidingwerk enz. |  |  | ± | 0 | 0 | ,-
|  |  | Aanpassen badkamer radiator: |  |  | ± | 750 | 750 | ,-
Keuken:
|  |  |  | Slopen en afvoeren huidige fornuis |  | ± | 100 | 100 | ,-
|  |  |  | Aanschaf en installatie elektrische inductie fornuis: |  | ± | 750 | 750 | ,-
|  |  |  | Stroomkabel trekken meterkast naar kookplaat |  | ± | 230.245 | 250 | ,-
|  |  |  | Kosten installatie extra groep in meterkast voor kookplaat |  | ± | 150 | 150 | ,-
|  |  |  | Aanschaf inductie pannenset (gaspannen werken meestal niet meer op inductie) |  | ± | 350 | 350 | ,-
|  |  |  | Verhogen van de keuken ? STELPOST Als de vloer op de begane grond wordt verhoogd voor de vloerverwarming en er wordt gekozen om de bestaande keuken niet te vervangen, maar deze alleen te verhogen. |  | ± | 750 | 750 | ,-
|  |  |  | Vervangen van de keuken ? STELPOST Als de vloer op de begane grond wordt verhoogd voor de vloerverwarming en er wordt gekozen om de keuken helemaal te vervangen. |  | ± | 0 | 0 | ,-
Overige Kosten:
|  |  |  | Kosten extra isolatie woning. |  |  | p.m. | p.m.
|  |  |  | Uitruimen en weer inruimen woning (verhuisbedrijf) |  | ± | 1500 | 1500 | ,-
|  |  |  | Schoonmaken na uitvoering werkzaamheden |  | ± | 750 | 750 | ,-
|  |  |  | Tijdelijke opslag meubels ivm verbouwing |  | ± | 500 | 500 | ,-
|  |  |  | Tijdelijke huisvesting bij grote verbouwing |  | ± | 2000 | 2000 | ,-
|  |  |  | Afkoop van CV huur |  |  | p.m. | p.m.
|  |  |  | Schilderen bestaande woning aan de binnenzijde na uitvoering. |  | ± | 3000 | 3000 | ,-
|  |  |  | Adviseurskosten, begeleiding en nacontrole |  | ± | 1500 | 1500 | ,-
|  |  | Onvoorzien: | 10 | % ( 10% onvoorzien is normaal voor dit soort projecten ) | ± | 6100.7302 | 6100 | ,-
[5 empty] | Totale kosten raming: | ± | 67100 | 67100 | ,-

## Hulp Blad (hidden)
Hulp gegevens:
Keuze Vraag: | Keuzes: | Consequenties: | Is er een aanpassing van het warmte overdrachtsysteem nodig ? |  | Nog een consequentie:
Bouwjaar van de woning: | Voor 1990 | Bij de bouw niet goed geïsoleerd. Normaal gesproken niet geschikt voor laag temperatuur verwarmingssysteem. | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | Als de woning in de loop der tijd nog niet opnieuw geïsoleerd is, dan zal deze eerst extra geïsoleerd moeten worden. Deze extra kosten kunnen niet worden berekend met deze sheet. Laat hiervoor een offerte opstellen door een deskundige aannemer.
| 1990 tot 2000 | Bij de bouw redelijk goed geïsoleerd. Normaal gesproken nog niet geschikt voor laag temperatuur verwarmingssysteem. | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | Als de woning nog niet opnieuw geïsoleerd is, dan zal deze mogelijk ook extra geïsoleerd moeten worden. Deze mogelijke extra kosten kunnen niet worden berekend met deze sheet. Laat hiervoor een offerte opstellen door een deskundige aannemer.
| 2001 tot 2012 | Bij de bouw goed geïsoleerd. Normaal gesproken nog niet geschikt voor laag temperatuur verwarmingssysteem. | 1 | 0 = Nee 1 = Ja
| Na 2012 | Bij de bouw goed geïsoleerd. Meestal wel geschikt voor laag temperatuur verwarmingssysteem. | 0 | 0 = Nee 1 = Ja
| Keuzes: | Consequenties: | Ga uit van: |  | Inschatting kosten pannenset ( Schatting van echtgenootte) |  | Inschatting kosten van VERVANGEN keuken: |  | Inschatting kosten van Badkamer: |  | Inschatting Factor hoger of lager voor overige kosten: |  | Inschatting kosten van VERHOGEN keuken:
Woning Type: | Appartement | Warmte verlies mogelijk via voorgevel en achtergevel. | 7 | deuren / woonlaag | 250 | ,- Schatting | 5000 | ,- Schatting | 5000 | ,- Schatting | 0.75 | ,- Schatting | 500 | ,- Schatting
| Rijtjes huis. | Warmte verlies mogelijk via voorgevel en achtergevel, dak en vloer. | 9 | deuren / woonlaag | 350 | ,- Schatting | 10000 | ,- Schatting | 5500 | ,- Schatting | 1 | ,- Schatting | 750 | ,- Schatting
| Twee onder één kap | Warmte verlies mogelijk via voorgevel, achtergevel, één zij gevel, dak en vloer. | 11 | deuren / woonlaag | 500 | ,- Schatting | 15000 | ,- Schatting | 7500 | ,- Schatting | 1.25 | ,- Schatting | 1000 | ,- Schatting
| Vrijstaand huis | Warmte verlies mogelijk via alle gevels dak en vloer. | 13 | deuren / woonlaag | 750 | ,- Schatting | 20000 | ,- Schatting | 10000 | ,- Schatting | 1.5 | ,- Schatting | 1250 | ,- Schatting
Keuzevraag: | Keuzes: | Consequenties: | Kleur van de tekst met consequenties.
Aantal verdiepingen die moeten worden verwarmd: | 1 | Bijvoorbeeld bij een bungalow of appartement. In deze woning hoeft maar één verdieping te worden verwarmd. | 0 | 0 = Opmerking zwarte tekst. 1 = Opmerking in dikke rode tekst
| 2 | De begane grond en de eerste verdieping moeten worden verwarmd. | 0 | 0 = Opmerking zwarte tekst. 1 = Opmerking in dikke rode tekst
| 3 | Woningen met een vaste trap naar zolder. De zolder is in gebruik als leefruimte of als slaapkamer. De begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping moeten worden verwarmd. | 0 | 0 = Opmerking zwarte tekst. 1 = Opmerking in dikke rode tekst
| Meer dan 3 | Deze sheet kan niet goed inschatten wat de ombouwkosten zullen zijn. Laat een offerte maken door een aannemer. | 1 | 0 = Opmerking zwarte tekst. 1 = Opmerking in dikke rode tekst
|  | Hulp Cel voor kleur van tekst bij consequentie aantal verdiepingen: | 0 | Als deze waarde NUL is, dan blijft de tekst gewoon zwart. Als deze waarde 1 is dan weergeven in rood.
Vervolgvragen over oppervlaktes per woonlaag |  | Begane grond: | 1 | Deze keuze moet altijd zichtbaar zijn.
|  | Eerste verdieping: | 1 | Als deze waarde 1 is, dan moet deze keuze zichtbaar zijn. Als deze waarde 0 is, dan moet deze keuze niet zichtbaar zijn.Deze keuze moet altijd zichtbaar zijn.
|  | Tweede verdieping: | 1 | Als deze waarde 1 is, dan moet deze keuze zichtbaar zijn. Als deze waarde 0 is, dan moet deze keuze niet zichtbaar zijn.Deze keuze moet altijd zichtbaar zijn.
| Totaal oppervlak van de woning dat moet worden verwarmd: |  | 140 | m2
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Consequentie 1: | Consequentie 2 | Factor tekst vervolgvragen | Factor tekst energiekosten | Verzwaren leiding net nodig ? 1 = ja 0 = nee | Aanpassen warmte overdrachtsysteem nodig ? 1 = mogelijk 0 = nee | Inschatting ombouw kosten:
Wat voor verwarming wilt u ? |  | Elektrische Warmte Pomp | Deze oplossing wordt door de gemeente voorgesteld. Verwarming met elektriciteit in plaats van gas. Rendement ± 250 % Er is meestal ook een boilervat nodig. Dat moet continue warm worden gehouden kost nog eens extra stroom. Neemt veel ruimte in. Ongeveer dubbel zo groot als een grote Amerikaanse koelkast. | Mogelijk moet het hele warmte overdrachtsysteem worden aangepast. Dat is een grote ombouw van het hele huis. | 1 | 1 | 1 | 1 | De ombouwkosten worden berekend aan de hand van de volgende vragen.
|  | Elektrische CV ketel. | Verwarming met elektriciteit in plaats van gas. Rendement bijna 100% De elektriciteitsrekening gaat fors omhoog. De elektriciteitsaansluiting moet waarschijnlijk worden verzwaard. Er is meestal ook een boilervat nodig. Dat moet continue warm worden gehouden kost nog eens extra stroom. Deze ketels zijn iets groter dan een normale ketel. | De ombouw blijft beperkt tot het plaatsen van de ketel en het boilervat. | 0 | 1 | 1 | 1 | Inschatting ombouwkosten: ± € 1.500 … € 2.000,- Plus de kosten voor verzwaring elektriciteits aansluiting.
|  | Inductieve Elektrische CV Ketel | Verwarming met elektriciteit in plaats van gas. Rendement bijna 95% De elektriciteitsrekening gaat fors omhoog. De elektriciteitsaansluiting moet waarschijnlijk worden verzwaard. Deze ketels zijn groter dan een normale ketel. Er is meestal geen boilervat nodig. Er is dus meestal geen constante boilerverwarming nodig. Neemt veel extra ruimte in. Ongeveer het formaat van een Amerikaanse koelkast. | De ombouw blijft beperkt tot het plaatsen van ( grote) ketel. | 0 | 1 | 1 | 1 | Inschatting Ombouwkosten: ± € 10.000,- Plus de kosten voor verzwaring elektriciteits aansluiting.
|  | Waterstof CV ketel. | Verwarming door het verbranden van waterstof in plaats van gas. Voor waterstof zouden de bestaande gas leidingen kunnen worden gebruikt. Er is geen boilervat nodig. Er is helaas nog geen waterstof beschikbaar. Er is ook nog niks bekend over de maandelijkse kosten van waterstof. | De ombouw is alleen maar het omwisselen van de ketel. | 0 | 0 | 0 | 0 | Inschatting ombouwkosten: ± € 2.000 …. € 3.000
|  | Hulp Cel voor zichtbaar maken van tekst bij vervolgvraag over keuze verwarmingssysteem | 1 | Als deze waarde NUL is, dan hoeven de teksten en vervolgvragen over keuzesverwarmingssysteem en badkamer niet zichtbaar te zijn.
|  | Hulp Cel voor zichtbaar maken van tekst bij vervolgvraag overmogelijkheid berekenen energie kosten. Voor H2 ketels hebben we nog geen idee wat de energiekosten gaan worden. | 1 | Als deze waarde NUL is, dan hoeft de tekst over energiekosten NIET zichtbaar te zijn.
Opmerking over keuze warmte overdracht systeem |  | Hulp Cel voor zichtbaar maken van tekst bij vervolgvraag over keuze warmte overdracht systeem | 1 | Als deze waarde NUL is, dan hoeft de tekst over keuzesverwarmingssysteem en badkamer niet zichtbaar te zijn.
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Consequentie 1: |  |  |  | Consequentie 2: MISSCHIEN Vervangen keuken. |  | Vervolg vraag nodig: |  | Vierkante meters verwarmen met vloerverwarming ( Badkamer verwaarloosd ) |  | Vierkante meters verwarmen met speciale radiatoren ( Badkamer verwaarloosd )
Als warmte overdrachtsysteem moet worden aangepast: Hoe wilt u dan gaan verwarmen ? |  | Alle verdiepingen met speciale vloer verwarming en bestaande radiatoren. | 3 | verdiepingen Vloerverwarming | 0 | verdiepingen met LT radiatoren | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | De vloer begane grond moet worden verhoogd. De keuken moet dan ook worden verhoogd, of vervangen. |  | 140 | m2 | 0 | m2
|  | Alle verdiepingen met speciale vloer verwarming en radiatoren vervangen door speciale radiatoren. Meeste comfort op alle verdiepingen. | 3 | verdiepingen Vloerverwarming | 3 | verdiepingen met LT radiatoren | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | De vloer begane grond moet worden verhoogd. De keuken moet dan ook worden verhoogd, of vervangen. |  | 140 | m2 | 140 | m2
|  | Benedenverdieping met speciale vloerverwarming en bestaande radiatoren. De andere verdiepingen met speciale radiatoren geschikt voor warmte pomp. | 1 | verdiepingen Vloerverwarming | 2 | verdiepingen met LT radiatoren | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | De vloer begane grond moet worden verhoogd. De keuken moet dan ook worden verhoogd, of vervangen. |  | 50 | m2 | 90 | m2
|  | Benedenverdieping met speciale vloerverwarming en radiatoren vervangen door speciale radiatoren. De andere verdiepingen met speciale radiatoren geschikt voor warmte pomp. Meeste comfort op benedenverdieping. Normaal comfort op de andere verdiepingen. | 1 | verdiepingen Vloerverwarming | 2 | verdiepingen met LT radiatoren | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | De vloer begane grond moet worden verhoogd. De keuken moet dan ook worden verhoogd, of vervangen. |  | 50 | m2 | 90 | m2
|  | Alle verdiepingen met alleen maar speciale radiatoren, geschikt voor warmte pomp. | 0 | verdiepingen Vloerverwarming | 3 | verdiepingen met LT radiatoren | 0 | 0 = Nee 1 = Ja |  |  | 0 | m2 | 140 | m2
|  | De woning is van na 2012: Het verwarmingssysteem hoeft niet te worden aangepast. Bij woningen van na 2012 hoeft het verwarmingssysteem meestal niet te worden aangepast. | 0 | verdiepingen Vloerverwarming | 0 | verdiepingen met LT radiatoren | 0 | 0 = Nee 1 = Ja |  |  | 0 | m2 | 0 | m2
Aantal vierkante meters waar vloerverwarming moet worden aangelegd: |  |  | 140 | m2 | Hier wordt geen rekening gehouden met de badkamer
Aantal vierkante meters waarvoor de radiatoren moeten worden aangepast: |  |  | 0 | m2 | Hier wordt geen rekening gehouden met de badkamer
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Consequentie
Waar moet de installatie worden geplaast ? |  | Er is voldoende ruimte vrij. En er hoeven geen aanpassingen te worden gedaan. | 0 |  | Geen extra kosten | Geen extra kosten
|  | Buiten. In een hokje op de begane grond. | 2000 | Schatting | Plaatsing hokje buiten | Plaatsing hokje buiten
|  | In een apart hokje op een verdieping. | 1500 | Schatting | Maken van een afscheidingswandje. 6m2 | Maken van een afscheidingswandje. 6m3
|  | De installatie moet op zolder. En: de zolder constructie moet daarvoor misschien worden aangepast. | 15000 | Ruwe schatting. Te beoordelen door bouwkundige | Een bouwkundige moet de noodzaak en de eventuele kosten voor de aanpassing van de zolder constructie bepalen. | Aanpassing zolder constructie.
|  | De warmtepomp installatie moet op het dak en de boiler moet op zolder. En de dak en zolder constructies moeten daarvoor misschien worden aangepast. | 25000 | Ruwe schatting. Te beoordelen door bouwkundige | Een bouwkundige moet de noodzaak en de eventuele kosten voor de aanpassing van de dak en de zolder constructie bepalen. | Aanpassing dak- en zolder-constructie.
|  | Hulp Cel voor zichtbaar maken van tekst bij vervolgvraag over Badkamer: | 1 | 0 = Vervolgvraag over Badkamer niet zichtbaar maken. 1 = Vervolgvraag over badkamer blijft zichtbaar
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Consequentie |  |  |  | Afvoeren huidige kooktoestel nodig: |  | Aanpassing groep nodig: |  | Aanpassing kooktoestel en pannen nodig:
Hoe kookt u nu ? |  | Ik kook nu op gas. | Investeren in een inductie kookplaat en nieuwe pannenset. Of: Investeren in een elektrische kookplaat, dan zijn er geen nieuwe pannen nodig, maar die reageren heel traag en dat kookt niet prettig. Let op: een inductie kookplaat is niet geschikt voor mensen met een pacemaker. |  |  |  | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | 1 | 0 = Nee 1 = Ja
|  | Ik kook al electrisch ( Ouderwetse Kookplaat ) | Een gewone kookplaat reageert erg traag en dat kookt niet prettig en gebruikt meer energie. Als u op een gewone kookplaat blijft koken wordt het elektriciteitsverbruik waarschijnlijk veel te hoog. Overweeg daarom om te investeren in een inductie kookplaat en nieuwe pannenset. |  |  |  | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | 0 | 0 = Nee 1 = Ja | 1 | 0 = Nee 1 = Ja
|  | Ik kook al electrisch ( Inductie ) | Huidige inductie kookplaat en pannen kunnen worden gebruikt. Maar: Als er een vloerverwarming in de keuken komt, dan moet de keuken waarschijnlijk ook worden vervangen. |  |  |  | 0 | 0 = Nee 1 = Ja | 0 | 0 = Nee 1 = Ja | 0 | 0 = Nee 1 = Ja
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Consequentie |  |  |  | MOGELIJK Vervangen Badkamer |  | MOGELIJK Plaatsen Radiator Badkamer
Wat wilt u met de badkamer ? |  | Badkamer uitrusten met vloerverwarming | Badkamer moet verbouwd worden. |  |  |  | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | 0 | 0 = Nee 1 = Ja
|  | Badkamer uitrusten met radiator. | Alleen de radiator hoeft te worden vervangen. |  |  |  | 0 | 0 = Nee 1 = Ja | 1 | 0 = Nee 1 = Ja
Opmerking over keuken |  | Hulp Cel voor zichtbaar maken van tekst bij vervolgvraag over keuken: | 1
Keuze Vraag: |  | Keuzes: | Vervangen keuken |  | Verhogen keuken
Wat wilt u met de keuken ? |  | Bestaande keuken aanhouden en keukenblok laten verhogen | 0 | 0 = Nee 1 = Ja | 1 | 0 = Nee 1 = Ja
|  | Keuken vervangen | 1 | 0 = Nee 1 = Ja | 0 | 0 = Nee 1 = Ja

## Gegevens Model Woning (hidden)
Referentie gegevens van Model Woning
2021-08-05 14:00
Uitgangspunten Model Woning: |  |  |  | Uitgangspunten modelwoning:
| BVO (Bruto vloeroppervlak) volgens NEN 2580 |  |  | Begane grond: Vloerverwarming + aangepaste radiatoren
| Begane grond | 54.29 | m2 | Eerste verdieping: Vloerverwarming + aangepaste radiatoren
| Verdieping | 54.29 | m2 | Tweede verdieping: Aangepaste radiatoren
| 2e verdieping | 37.82 | m2
| Totaal | 146.4 | m2 |  | Referentie Oppervlak Totaal: | 146.4 | m2
[5 empty] | Referentie Oppervlak Vloerverwarming: | 108.58 | m2
| Aantal verdiepingen modelwoning: | 2 | Verdiepingen |  | Referentie Oppervlak alleen LT Radiatoren: | 37.82 | m2
Ombouw Kosten van Model Woning:
| Kosten |  |  |  |  | Vaste Investeringskosten: |  | Investeringskosten afhankelijk van de grootte van de woning: |  | Investeringskosten wel of niet:
Warmtepomp
| Slopen en afvoer CV ketel | Eenmalig | 500 |  | Slopen en afvoer huidige CV ketel: | 500
| Aanschaf en installatie warmtepomp en buffervat | Eenmalig | 10000 | 6500 tot 19500euro kosten | Aanschaf Warmte Pomp + Buffervat: |  |  | 68.306 | / m2 { totaal m2 boven en onder }
| Subsidie warmtepomp (afhankelijk van het model) | Eenmalig | -2500 | 1300 tot 3400 euro subsidie | Subsidie: | -2500
| Kosten van verzwaren elektriciteitaansluiting (alleen als meer dan 3x25A nodig is) | Eenmalig | 265 | Enexis kosten voor > 3x25A | Verzwaren electriciteits aansluiting: |  |  |  |  | Wanneer ? | 265
| Kosten installatie extra groep in meterkast voor warmtepomp | Eenmalig | 100 |  | Aanpassen meterkast: |  |  |  |  | Wanneer ? | 100
| Trekken stroom kabel van meterkast naar warmtepomp (denk ook aan muur sleuf repareren) | Eenmalig | 250 | afhankelijk van afstand en bereikbaarheid | Elektr. Leiding naar warmte pomp: | 250
| Aanschaf en installatie warm water boiler (denk ook aan 2 warmwater gebruikers tegelijkertijd) levensduur aanname 15jaar | Eenmalig | 750 | 500-1500 euro
Installatie vloerverwarming
| Slopen en afvoer bestaande vloeren € 30,00 x 75m2 =€2225 + afvoeren in container € 116,00 is totaal | Eenmalig | 2341 |  |  | 30 | / m2 | 116 | afvoer
| Aanschaf en Aanleg vloerverwarming (inclusief cement vloer) | Eenmalig | 2625 | 35 euro per m2 bij 75m2 |  | 35 | / m2
| Aanschaf en Aanleg nieuwe vloer (parket/tegels/pvc etc) | Eenmalig | 4500 | 60 euro per m2 |  | 60 | / m2
| Inkorten deuren | Eenmalig | 225 | 9 deuren |  | 225 | per | 9 | deuren
| Aanpassen/inkorten/vervangen kasten | Eenmalig | 1500 | afhankelijk van huistype |  | 13.8147 | per m2 vloerverwarming
| Bij aanleg vloerverwarming verplaatsing waterleidingen ivm legionella | Eenmalig | 500 |  |  | 4.6049 | per m2 vloerverwarming
| Bij verwijderen dekvloer voor vloerverwarming worden vaak stroom en datakabels geraakt en doorgesneden. Die moeten allemaal worden gerepareerd | Eenmalig | 500 | data kabels moelijk te repareren |  | 9.2098 | per m2 vloerverwarming
Installatie laag temperatuur radiatoren
| Slopen en afvoer hoog temperatuur radiatoren | Eenmalig | 200 | 8 radiatoren |  | 5.2882 | per m2 laag temperatuur verwarming
| Aanschaf en installatie laag temperatuur radiatoren | Eenmalig | 2400 | 8 radiatoren |  | 63.4585 | per m2 laag temperatuur verwarming
| Aanleg stopcontact bij radiatoren tbv ventilator | Eenmalig | 480 | 8 radiatoren |  | 12.6917 | per m2 laag temperatuur verwarming
| Herstellen muren (stucen) na infrezen nieuwe stopcontacten en kabels | Eenmalig | 1500 | 15 euro per m2 neem aan 100 m2 |  | 15 | per m2 laag temperatuur verwarming
| Vrijmaken muren als meer radiator oppervlakte nodig is | Eenmalig |  | niet begroot
Bouwkundige aanpassingen tbv warmtepomp apparatuur
| Verzwaren dakconstructie om gewicht warmtepomp te dragen bij installatie op dak (dakinstallatie kan nodig zijn bijvoorbeeld als CV op zolder is gemonteerd) | Eenmalig | nvt
| Verzwaren draagconstructie zoldervloer (ivm buffervat en warm wateropslag) | Eenmalig | nvt
| Bouwen van technische ruimte voor warmtepomp apparatuur (indien huidige beschikbare ruimte te klein is) | Eenmalig | 1500
| Keuken |  |  | Is in onze situatie al uitgevoerd |  | Inschatting als dat nog moet gebeuren:
| Slopen en afvoeren gasfornuis | Eenmalig | nvt | De kosten voor het aanpassen aan de keuken waren € 4350,00 |  | 100 | Eigen schatting
| Aanschaf en installatie elektrische kookplaat | Eenmalig | nvt |  |  | 750 | Eigen schatting
| Stroomkabel trekken meterkast naar kookplaat | Eenmalig | nvt |  |  | 250 | Eigen schatting
| Kosten installatie extra groep in meterkast voor kookplaat | Eenmalig | nvt |  |  | 150 | Eigen schatting
| Aanschaf inductie pannenset (gaspannen werken meestal niet meer op inductie) | Eenmalig | nvt |  |  | Zie overzicht op hulpblad | Eigen schatting
| Let op in sommige gevallen zal de hele keuken vervangen of opgehoogd moeten worden door hoogte verschil van nieuwe vloerverwarming | Eenmalig |  |  |  | 5000 | Eigen schatting
Badkamer
| Aanpassen badkamer tw vloer- en wandtegels, douchecabine, aanpassen afvoeren, leidingwerk etc, | Eenmalig | 5000
| Vervangen hoogtemperatuur handdoek droog radiator | Eenmalig |  | zie overige radiatoren
| Bij vloerverwarming in badkamer check of deze geschikt is voor laag temperatuur. Zo niet dan mogelijk nieuwe vloer(verwarming) in badkamer nodig | Eenmalig | nvt |  |  | 750 | Badkamer radiator met stopcontact en alles.
Zonnepanelen
| Aanschaf en installatie zonnepanelen (indien dak geschikt is) | Eenmalig | 6000 | 16 panelen 5200Wp opbasis van eigenhuis opgave
| Teruggave BTW zonnepanelen | Eenmalig | -1200
| Kosten installatie extra groep in meterkast voor zonnepanelen | Eenmalig | 150
| Let op voordeel salderingsregeling stopt in 2030. Daarna waarschijnlijk voor een warmtepomp dure "winterstoom" kopen en lage "zon-zomerstroom" vergoeding ontvangen op zonnepanelen. | tot 2030 |  | niet begroot
Overig
| Kosten extra isolatie woning. Afhankelijk van huidig isolatie nivo. Denk bijvoorbeeld aan koudeval inpandige onverwarmde garage | Eenmalig | nvt
| Uitruimen en weer inruimen woning (verhuisbedrijf) |  | 1500
| Schoonmaken na uitvoering werkzaamheden |  | 750
| Tijdelijke opslag meubels ivm verbouwing | Eenmalig | 500 | 12 m2 max 1 maand
| Tijdelijke huisvesting bij grote verbouwing | Eenmalig | 2000
| Bij laadpunt elektrische auto check of warmtepomp en auto op de elektrische ansluiting passen. Zo niet dan verzwaren is verzwaren elektriciteitsaansluiting nodig | Eenmalig |  | nvt
| Afkoop van CV huur | Eenmalig |  | nvt
| Schilderen bestaande woning aan de binnenzijde na uitvoering |  | 3000
| Aanpassen traplift | Eenmalig | 1500
| Adviseurskosten, begeleiding en nacontrole |  | 1500
Kosten verbouwingslening
| Eenmalige kosten afsluiten lening | Eenmalig |  | nvt
| Totale kosten verbouwing naar gasloos op basis van 1-malige kosten |  | 48336
| Onvoorzien 10% |  | 4833.6
| Totaal raming |  | 53169.6